中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建

工程（人防工程、室内环境检测等服务）采购项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目总预算金额

| 品目号 | 项目名称 | 数量（单位） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 人防工程检测 | 1(项) | 90000 |
| 包2 | 给水水质、室内环境污染物浓度检测 | 1(项) | 85000 |
| 包3 | 扩建工程放射科核技术利用建设项目环境影响评价、辐射安全许可证、竣工环保验收及突发环境事件应急预案服务 | 1(项) | 95000 |

（二）项目背景介绍

中山市三角医院是一级甲等综合性公立医院，占地面积1.75万平方米，现有1幢综合住院楼共10层，总建筑面积约12867.9万平方米，内设5个住院病区（编制床位250张）和血液透析中心、净化手术间、医技科室、规范化供应室等功能科室；在建中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程即门诊楼总建筑面积35669.45平方米，地下2层，地上7层，预计2025年10月投入使用。内设急诊科、门诊、日间手术室、医技科室、办公区、会议室等，地下两层设仓库、洗衣房、设备间等，停车位440 个。

（三）报价说明

1.本次采购的项目预算总金额（最高限价与预算金额一致），报价人的报价不得高于本次采购项目的最高限价，否则为无效投标。

2.本次三个项目均为固定总价承包项目，报价人中标后负责招标文件及附件对中标人要求的一切事宜及责任。

3.本项目报价应包括：检测方案、检测费、人工费、人员培训、验收、检验、检测报告、办证、包工期、包安全等伴随的服务及实施过程中的不可预见费用等全部费用。

4.中标人在报价中及项目实施过程中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已经包含在总价中（中标人自行负责），采购人不再支付任何费用。

二、服务内容及服务要求

1、根据项目要求，按现行的国家法律法规、国家规范、行业标准、技术规范对“广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程”进行给水水质、室内环境污染物浓度检测、人防工程结构实体检测、人防工程设备安装质量检测工作，现场检测完成后在10个工作日内出具国家认可的正式检测报告。

2、检测过程必须秉持公平、公正原则，如发现检测参数不能满足设计要求的，中标人必须以书面形式通知采购人及当地建设工程质量监督站，并重新制定相应的检测方案进行检测。工期要求：签订合同后，待采购人通知中标人进场检测开始的20个工作日内完成相关检测工作（现场需具备检测条件）并提交国家认可的正式检测报告一式四份给采购人。

3、扩建工程放射科核技术利用建设项目环境影响评价、辐射安全许可证、竣工环保验收及突发环境事件应急预案服务工作内容

| 项目内容 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 环境影响评价登记表 | 环境影响评价登记表备案（6台Ⅲ类射线装置） |
| 辐射安全许可证的办理 | 辐射安全许可证资料协助编制、递交、沟通等 |
| 环保验收 | 现场验收咨询 |
|  | 验收监测 |
|  | 验收报告编制、以及验收材料整理 |
| 应急预案 | 现场调查及资料收集 |
|  | 应急预案编制 |

工期要求：采购人按照要求提供相关资料并满足验收条件后，中标人需在45个工作日完成本次竣工环保验收工作（包括资料公示时间）。

# 4、配合协调

检测过程应建立有效的沟通途径，包括与采购人、工程施工单位以及主要的规划设计人的及时沟通与信息交流，对可能出现的问题做出及时反应。