中山市三角医院医用气体报价清单

	序号
	气体名称
	质量标准
	规格
	纯度%
	单位
	单价（元）

	1
	医用氧气
	中国药典2025版《氧》
	40L钢瓶
	≥99.5
	瓶
	

	2
	医用液氧
	中国药典2025版《氧》
	10L钢瓶
	≥99.5
	瓶
	

	3
	医用液氧
	中国药典2025版《氧》
	175L杜瓦罐
	≥99.5
	Kg
	

	4
	液氮
	GB/T8979-2025
 高纯氮
	生物罐
	≥99.999
	升
	

	5
	高纯二氧化碳
	GB/T23938-2025
高纯二氧化碳
	40L钢瓶
	≥99.99
	瓶
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